| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| ООО « » |  | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» |
| «____»___________2017г |  | «____»___________2017г. |

Техническое задание

на устройство асфальтового покрытия проезжей части

для стоянки возле корпуса № 1

по адресу:

Московская  обл., г. Химки,  ул. Заводская, д.2А.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Демонтаж дорожных плит покрытия 3000х1750х170 | шт | 10 |
| 4 | Разбивка земляного полотна (корыто) | м3 | 150 |
| 5 | Укладка геотекстиля | м2 | 1000 |
| 6 | Устройство подстилающего слоя из песка 20 см | м2 | 1000 |
| 7 | Устройство дорожного основания из щебня 25 см | м2 | 1000 |
| 8 | Трамбовка дорожного основания | м2 | 1000 |
| 9 | Устройство местной дренажной системы отвода ливненвых вод | К-т | 1 |
| 10 | Разбивка участка и вертикальная планировка плоскости проезжей части асфальтовой крошкой (н=5-10 см) | м2 | 1000 |
| 11 | Пролив битумной мастикой плоскости проезжей части | м2 | 1000 |
| 12 | Укладка первого слоя асфальтобетонной смеси (тип и марка асфальтобетонной смеси крупнозернистая «БМ» либо «М») Н – от 5 см. | м2 | 1000 |
| 13 | Укатка мех. катком , плоскости уложенной асфальта-бетонной смеси | м2 | 1000 |
| 14 | Укладка второго выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси (тип и марка асфальтобетонной смеси мелкозернистая «БМ» либо «М») Н – до 5 см. | м2 | 1000 |
| 15 | Укатка финишного слоя мех. катком , плоскости уложенной асфальта-бетонной смеси | м2 | 1000 |
| 16 | Механизированная погрузка и вывоз грунта | м3 | 280 |

Примечание: Перед составлением коммерческого предложения необходим обязательный выезд подрядчика на объект.

Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:

•	учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав:

•	свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

•	свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);

•	документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

•	лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;

•	свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;

•	бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;

•	карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@soor.ru

Начало работ – незамедлительно, после подписания тендерного протокола. Сроки выполнения работ 25 календарных дня. Сроки предоставления коммерческих предложений – 15 календарных дней.

Исп.  Алексанян С.А.

тел. 8 (495) 780-54-45 доб. 22-616

+7 916 190 19 07

# Text boxes

| Приложение № |  |
| --- | --- |
| к договору № |  | от |  | 2017 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство асфальтового покрытия проезжей части

для стоянки возле корпуса № 1

по адресу:

Московская  обл., г. Химки,  ул. Заводская, д.2А.

г. Москва

2017