|  |  | Приложение № |
| --- | --- | --- |
|  | к договору №____________________ | от 2017г. |

| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единоличный исполнительный орган ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» - Управляющая компания |
| ________________ |  | _________________Р.И.Ашурбейли |
| _____________________ 2017г. |  | __________________ 2017г. |

Техническое задание

на демонтаж канализационного колодца, выведенного из эксплуатации, возле корпуса №22 по Ленинградскому проспекту,д.80.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛОДЦА | М3 | 2,512 |  |
|  | РЕЗКА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДИСКОВЫМИ СТАНКАМИ | М | 25,92 |  |
|  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 100 м3 | 0,168 |  |
|  | РАЗРАБОТКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,419904 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т | 100 м3 | 0,026775 |  |
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | 100 м3 | 2,09952 |  |
|  | РАЗРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ВРУЧНУЮ | 100 м3 | 0,1679616 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С КРЫШКАМИ | ШТ | 1 |  |
|  | РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 10 м3 | 0,942 |  |
|  | РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ | т | 0,91366 |  |
|  | ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА КОЛЛЕКТОРОВ И ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ | м3 | 12,59712 |  |
|  | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 464,9769364 |  |
|  | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ | т | 464,9769364 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ | т | 0,91366 |  |
|  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100м2 | 0,02 | Огрунтовка опор |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ | 100 м2 | 0,04 | Окраска опор |
|  | УКЛАДКА ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т | 100 м3 | 0,026775 |  |
|  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 м2 | 0,1575 |  |
|  | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ | 100М2 | 0,1921 |  |
|  | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 314,928 |  |
|  | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ | т | 314,928 |  |
|  | ЗАСЫПКА ЭКСКАВАТОРАМИ ПЕСКОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | 100 м3 | 2,09952 |  |
|  | ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПЕСКА | 100 м3 | 0,1679616 |  |
|  | УПЛОТНЕНИЕ ПЕСКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 100 м3 | 0,0209952 |  |
|  | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ | 1000 м2 | 0,0419904 |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | 100 м2 | 0,419904 |  |

Приложение:

- Схема расположения канализационного колодца, выведенного из эксплуатации, возле корпуса №22 по Ленинградскому проспекту,д.80

Исполнитель:

Инженер-теплотехник

администрации службы главного энергетика

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»						А.С. Седов

06.04.2017г.

Согласовано:

Исп. Седов А.С.

+7-495-54-45 доб. 21-317

a.sedov@vpksoor.ru