Техническое задание

на работы по демонтажу рекламных конструкций и ремонтным работам

на фасадах (по ул. Балтийской) корпусов №№ 17 и 21

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус 17 |  |  |
| 1 | Демонтаж рекламных коробов, размером 3,0х1,0(h)x0,15(b)м | шт. | 18 |
| 2 | Демонтаж опорных конструкций из мет. трубы 25х25х3 | м.п. | 90,0 |
| 3 | Демонтаж рекламных коробов, размером 1,0(h)x0,15(b)м | м.п. | 12,0 |
| 4 | Демонтаж опорных конструкций из швеллера №10, L=0,5м | шт. | 12 |
| 5 | Демонтаж выносных рекламных конструкций (на фасаде по оси 1 со стороны забора с корпусом 16) – коробов, размером 1,0х3,5(h)х0,15(b)м | шт. | 5 |
| 6 | Демонтаж консольных конструкций (на 1 шт.; мет. уголок 50х5 – 0,4м, труба 60х40х4 – 0,5м) | шт. | 20 |
| 7 | В/э окраска с огрунтовкой и частичной шпаклевкой (15%) карнизного выступа на стене фасада | м2 | 78,0 |
| 8 | Мытье стены фасада на отдельных участках специальным составом | м2 | 550,0 |
| 9 | В/э окраска с огрунтовкой и частичной шпаклевкой (10%) участков фасада в месте снятых рекламных коробов | м2 | 60,0 |
|  | Корпус 21 |  |  |
| 1 | Демонтаж рекламных коробов, размером 3,0х1,0(h)x0,15(b)м | шт. | 15 |
| 2 | Демонтаж опорных конструкций из мет. трубы 25х25х3 | м.п. | 75,0 |
| 3 | Мытье стены фасада на отдельных участках специальным составом | м2 | 450,0 |
| 4 | В/э окраска с огрунтовкой и частичной шпаклевкой (10%) участков фасада в месте снятых рекламных коробов | м2 | 65,0 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 1 | Перемещение и складирование демонтированных металлических конструкций рекламных коробов и их креплений | По объемам демонтажа |

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)