Техническое задание

на ремонт мужского  с/у 3-го  этажа   по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, корпус 21

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 10,1 |
| 2 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 0,8 |
| 3 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 33,5 |
| 4 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ12,5мм в 1 слой | м2 | 22,5 |
| 5 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 22,5 |
| 6 | Демонтаж двери 0,9х2,0м | шт | 1 |
| 7 | Устройство стяжки пола | м2 | 0,8 |
| 8 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола | м2 | 0,8 |
| 9 | Укладка напольной плитки | м2 | 0,8 |
| 10 | Затирка плитки | м2 | 0,8 |
| 11 | Штукатурка стен | м2 | 22,5 |
|  | Устройство коробов из гклв в 1 слой вогруг лежака канализации | м2 | 1,7 |
| 12 | Облицовка стен плиткой | м2 | 37,9 |
| 13 | Затирка плитки | м2 | 37,9 |
| 14 | Монтаж потолка «Армстронг» | м2 | 11,1 |
| 15 | Монтаж двери 0,9х2,0м(без стоимости) | шт | 1 |
| 16 | Монтаж радиаторной решётки 0,9х0,6м | шт | 1 |
| 17 | Окраска дверей | м2 | 11,8 |
| 18 | Окраска оконного откоса | м2 | 1,8 |
| 19 | Окраска стен | м2 | 37,5 |
| 20 | Монтаж пвх уголка на короб лежака за раковинами | М.п. | 3,4 |
|  | Замена настенной плитки в женском санузле на 3-ем эт.в осях 21-22 |  |  |
| 1 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 3,1 |
| 2 | Облицовка стен плиткой с затиркой | м2 | 3,1 |

Исп.АгеевА.Д
Доб711