Приложение  №1   к  Договору  №

Утверждаю:                                                                                 Согласовано:

Генеральный  директор                                                            Генеральный   Директор                                                         ООО  «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ».                                     ООО

_________________Городков  В.С.                                         _________________

«___»_______________2016г.                                                  «___»__________________2016г.

Техническое  задание

На  проведение  работ по  противопожарной обработке деревянных конструкций чердачных помещений  корп.17,19,20 по  адресу: Ленинградский  проспект, д.80.

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Корпус 20 |  |  |
| 1. | Очистка от голубиного помёта | М2 | 80 |
| 2. | Обеспыливание поверхности | М2 | 241 |
| 3. | Обработка огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности со сроком действия огнезащиты не менее 5лет деревянных конструкций чердачных помещений и кровли с получением в следственно-экспертном центре МЧС России по гор. Москве «заключения специалиста по результатам исследования состояния и качества огнезащитной обработки» | М2 | 241 |
|  | Корпус 19 |  |  |
| 1. | Очистка от голубиного помёта | М2 | 167 |
| 2. | Обеспыливание поверхности | М2 | 379 |
| 3. | Обработка огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности со сроком действия огнезащиты не менее 5лет деревянных конструкций чердачных помещений и кровли с получением в следственно-экспертном центре МЧС России по гор. Москве «заключения специалиста по результатам исследования состояния и качества огнезащитной обработки» | М2 | 379 |
|  | Корпус 17 |  |  |
| 1. | Очистка от голубиного помёта | М2 | 313 |
| 2. | Обеспыливание поверхности | М2 | 2080 |
| 3. | Обработка огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности со сроком действия огнезащиты не менее 5лет деревянных конструкций чердачных помещений и кровли с получением в следственно-экспертном центре МЧС России по гор. Москве «заключения специалиста по результатам исследования состояния и качества огнезащитной обработки» | М2 | 2080 |