Техническое  задание

На  проведение  работ по  противопожарной обработке деревянных конструкций чердачных помещений  и очистку чердаков от мусора корпуса 12а  по  адресу: Ленинградский  проспект, д.80.

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от голубиного помёта | М2 | 50 |
| 2. | Обеспыливание поверхности | М2 | 308 |
| 3. | Обработка огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности со сроком действия огнезащиты не менее 5лет деревянных конструкций чердачных помещений и кровли с получением в следственно-экспертном центре МЧС России по гор. Москве «заключения специалиста по результатам исследования состояния и качества огнезащитной обработки» | М2 | 308 |
| 4. | Укрытие теплоизоляционных плит на чердаке полиэтиленовой плёнкой от намокания противопожарным составом | М2 | 200 |
| 5. | Очистка помещения чердака |  |  |
|  | Мусор | М3 | 1,5 |
|  | Трубы д. 50мм в теплоизоляционной обмазке | М.п. | 6,0 |
|  | Деревянные щиты толщ.40мм | М2 | 6,0 |